## Sheet1
信息学院实验教学耗材清单及采购参数
序号 | 品目名称 | 采购参数（规格和技术参数） | 数量 | 单位
1 | 数字逻辑8路八路数显抢答器电子套件散件（1） | 电路包括抢答，编码，优先，锁存，数显及复位电路。可同时进行八路优先抢答，按键按下后，蜂鸣器发声，同时数码管显示优先抢答者的号数，抢答成功后，再按按键，显示不会改变，除非按复位键。复位后，显示清零，可继续抢答。S01-S08为抢答键，S09为复位键。CD4511是一块含BCD-7段锁存/译码/驱动电路于一体的集成电路，其中1、2、6、7为BCD码输入端，9～15脚为显示输出端，3脚（LT）为测试输出端，当“LT”为0时，输出全为1，4脚（BI）为消隐端，BI为0时输出全为0，5脚（LE）为锁存允许端，当LE由“0”变为“1”时，输出端保持LE为0时的显示状态。16脚为电源正，8脚为电源负。555及外围电路组成抢答器讯响电路。数码管接0.5寸共阴数码管。 | 65 | 套
2 | 数字逻辑三人表决器套件纯数字电路教学散件 | 套件工作电压建议4.5v-6v，最好使用5v USB电源线套件采用4-2输入与非门芯片CD4011和2-4输入与非门芯片CD4012组成，三个评委标号分别为A，B，C。三个评委每人一个按键，按下表示同意，否则表示不同意。通过的原则为少数服从多数的原则，即三个评委中有任何2个或者3个一起按下表决键，则通过。若表决通过，发光二极管LED点亮，否则灭。 | 45 | 套
3 | 数字逻辑交通灯红绿灯控制器电子套件 | 通灯电路是大赛或课程设计必用的电子套件，目前越来越多的学校也将其列为常规技能教学项目，原因在于这个电路考查范围比较广，如:电路中模拟数字信号并存、电阻数量较多（电阻识别）、NE555的应用、RC电路、通用与非门等等，综合实用性较强。线路板采用FR4板材镀锡工艺，适合技能考试或选拔用，每套套件都配有说明书， | 60 | 套
4 | 数字逻辑先悦电子篮球比赛24秒倒计时电路电子套件 | 篮球比赛中，当某队在比赛中获得新的球权时，或者在掷球入界中，当球在场上被队员合法触及时，24秒计时器将启动。拥有球权的队，必须在获得球权后的24秒钟内投篮。篮球24秒倒计时电路可以实现的功能：通电后，按下启动按键S1，计时器从24秒开始递减计时，在倒计时过程中，按住暂停按键S3，计时器停止计数，松开后会继续工作，数码管仍然从暂停的数值继续递减计数，当减到零后，自动恢复24，同时声光报警，在电路工作的任何时刻，按下复位按键，计数器都会恢复到24。 | 60 | 套
5 | 4位数字电子钟单片机数字时钟四位数字钟套件 | 除了功能的之外，我着重说一下电路的设计特色。采用USB电源供电，省去以往购买主电源干电池的开支，可以使用电脑USB口，移动电源，手机充电头都可以供电， | 40 | 套
6 | 恒温电烙铁 | 学生用恒温电烙铁 | 20 | 个
7 | 焊锡丝 | 焊锡丝（0.6mm 10卷，0.8mm 10卷） | 20 | 卷
8 | 焊接松香 | 焊接松香 | 20 | 个
9 | 计算机组成原理实验箱耗材 | 每套包含USB线1根，JTAG下载电缆1根，电源线1根，2芯排线20根，4芯排线12根，6芯排线2根，8芯排线12根（信息楼412唐都计算机组成原理实验箱配件，投标时需要提供样品一套） | 30 | 套
10 | 插座 | 公牛 | 10 | 个
11 | 得力燕尾夹 | 燕尾夹（大中小） | 12 | 盒
12 | 工具套装 |  | 10 | 套
13 | 扫把 | 扫把簸箕套装 | 30 | 个
14 | 拖把 |  | 30 | 个
15 | 海绵拖把 | 木地板实验室专用 | 10 | 个
16 | 抹布 |  | 30 | 个
17 | 盆 |  | 6 | 个
18 | 黑色水笔 |  | 6 | 盒
19 | 订书机 |  | 4 | 个
20 | 订书机钉子 |  | 6 | 盒
21 | 文件夹 | 插页夹 | 12 | 个
22 | 水桶 |  | 9 | 个
23 | 压线钳 | 水晶头压线用 | 10 | 个
24 | 测线仪 | 测试网线通断用 | 10 | 个
25 | 扎带 |  | 10 | 包
26 | 网线 | 成品网线 | 2 | 箱
27 | 墨蓝色水笔 |  | 3 | 盒
28 | usb鼠标/键盘 | 鼠标线2米线长 | 30 | 套
29 | 无线网卡 | TL-WDN5200免驱版 usb接口 600M 免驱 | 15 | 个
30 | 蓝牙模块 | 4.0 免驱 | 15 | 个
31 | 单片机开放套件 | 电机，水温控制配件，单片机，面包板，电容电阻元器件，继电器，线材，等 | 79 | 套
32 | 蓝牙4.0血压计 | EPA-13B4：1. 测量方式：降压式测量 2. WHO提示：血压警示条提示血压健康状况 3、超压保护功能：气压超过295mmHg （20MS）则自动快速排气 4、自动关机功能：在任何模式下，无操作1分钟自动关机 5、 心跳提示，心跳符号闪烁显示在屏幕上。 6、蓝牙实时测量发送微信端 接收数据 7、历史记录查询（带测量的日期和时间） 8、高清蓝色LED屏显示 | 8 | 套
33 | 蓝牙4.0耳温枪 | ETE-68B4：1、红外线耳温枪 2、安全卫生 3、节能红色或蓝色背光LCD显示 4、32组记忆功能 5、测试时间：1秒 6、测量间隔：3秒 7、温度测量范围：32.0℃-42.5℃ 8、自动关机功能 9、高温提示 10、发烧警告 | 8 | 套
34 | 苹果人体秤 | eS-651B4：蓝牙通信，波特率 9600 bps；重量的分辨率是 0.1Kg；配备高精度应变片传感器；高强度安全钢化玻璃。 | 8 | 套
35 | 汽车座椅占用传感器传感器开关安全带开关 | TS-06： 种类：压力 材料：PET 材料物理性质：导体 材料晶体结构：银浆 制作工艺：薄膜 输出信号：开关型 防护等级：1 线性度：1（%F.S.） 迟滞：1（%F.S.） | 40 | 套
36 | 蓝牙适配器4.0台式机电脑发射器接收器迷你usb | 名称：蓝牙适配器4.0 颜色：镀铜USB接口 配件：蓝牙适配器+包装 蓝牙芯片：原装正品CSR芯片 特点：1.符合最新的蓝牙4.0规范 2.功能强大（双模，可以连接智能蓝牙设备） 3.速度升级（理论速度3M/秒） | 40 | 套
37 | 电子元件包套件 KT0019 | 品牌：KEYES 型号：教学套装 | 10 | 套